## 1
Форма приложения
Краткое наименование кейса (производственной проблемы) | Снижение аварийных отключений ВЛ-220кВ вызываемых процессом жизнедеятельности птиц
Описание кейса (проблемы) | В эксплуатации воздушных линий электропередачи существуют три основные проблемы природного и техногенного характера. К ним прежде всего надо отнести грозовые отключения ВЛ и перекрытия изолирующих подвесок проводов при загрязнении и увлажнении поверхности изоляторов. Вопросы грозоупорности ВЛ, а также их отключения при загрязнении и увлажнении подвесной изоляции подробно обсуждались в специализированных СМИ, монографиях и на конференциях по молниезащите. Однако еще одной специфической проблеме отключений ВЛ уделяется, по мнению наших сибирских авторов, недостаточное внимание. Речь идет об отключениях ВЛ, связанных с птицами. В распределительных сетях России число "птичьих" отключений достигает 86%, а в некоторых регионах даже выше. Основанные на опыте эксплуатации признаки «птичьих» отключений ВЛ приведены в [1]: погодные условия – нормальные; время отключения – с 22.00 до 8.00 часов; фаза – верхняя (при вертикальном расположении проводов ВЛ); АПВ – успешное. Обычно «диагноз» подтверждается тем, что при осмотрах ВЛ находят остатки несгоревших экскрементов на изоляторах, а иногда (далеко не всегда) находят обгорелые останки птиц.
Контактное лицо для взаимодействия по кейсу (Ф.И.О., адрес эл. почты, телефон) | Гулеватый Виктор Владимирович, Gulevatyyvv@dmn.transneft.ru, 8-924-145-31-17

## 2
Форма приложения
Краткое наименование кейса (производственной проблемы) | Снижение ошибочных действий оперптивного персонала УОЭО и ВЛиЭХЗ НПС при производстве оперативных переключений в электроустановках 6-10кВ НПС и вдольтассовых ВЛ
Описание кейса (проблемы) | По данным анализа ошибочных действий оперативного персонала ОАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» количество технологических нарушений, связанных с ошибочными действиями оперативного персонала от общего числа ошибочных действий составляет около 30%. Ошибки при оперативных переключениях, приводящие к крупным авариям, иногда происходят и по вине оперативного персонала. В основном это происходит из-за нарушений оперативной дисциплины. Оперативная дисциплина – это строгое и точное соблюдение персоналом определенного порядка при переключениях и правил поведения на рабочем месте, установленных ПТЭЭП и техники безопасности, должностными положениями и инструкциями.
Контактное лицо для взаимодействия по кейсу (Ф.И.О., адрес эл. почты, телефон) | Гулеватый Виктор Владимирович, Gulevatyyvv@dmn.transneft.ru, 8-924-145-31-17